**80. YIL CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ OKUL /KURUM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINA ALINACAK ABC TİPİ KURU KİMYEVİ TOZLU(K.K.T) YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürlüğübirimlerinin ihtiyacında kullanılmak üzere …**7**…. adet 6 kg.lık ve ..**1**.. adet 50 kg kuru kimyevi tozlu(KKT) sürekli basınçlı yangın söndürme tüpü dolumu yapılacaktır.

**A- GENEL ŞARTLAR**

1. Alımı yapılacak bütün kuru kimyevi tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun 6 kg ve 50 kg toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
2. Firma tarafından dolumu yapılacak 7 adet 6 kg’lık ve 1 adet 50 kg’lık yangın tüpleri okuldan teslim alınacak, dolumu yapıldıktan sonra kullanıma hazır bir şekilde okula teslim edilecektir.
3. Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü cihazların dolumu TSE’ye uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
4. Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır. Kusurlu olan söndürücüler yenisiyle değiştirilecektir.
5. Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili Monoamonyum fosfat oranı %90 dan az olmayacak ve TSE’ li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak. Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı kullanılacaktır.
6. Kesin kabulden sonra alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlar kurumun belirleyeceği yerlere ve hizmet araçlarına standartlara uygun olarak montaj askısı ve halkası ile MEB Yangın İç Düzenleme Talimatının montajı firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır.
7. Söndürücülerin tamamının duvara kurumca gösterilen yerlere montajı ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.
8. Firmalar Şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.
9. Garanti süresi içinde kullanılmadan (kendiliğinden) boşalan yangın söndürücülerin dolumu firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
10. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği Yangın Söndürme Cihazı içerisindeki söndürme maddelerinin güvenlik bilgi formlarının birer nüshaları okul yönetimine verilecektir. (KKT, Fuam Köpük, HCFC, CO2, … vs.)
11. Muayene Kabul Komisyonunca olumlu rapor verildikten sonra ilgili firmaya ödeme yapılacaktır.
12. Şartnamemiz firma tarafından teklifle birlikte kaşelenip imzalanacaktır

**B- ÖZEL ŞARTLAR**

* Teklif Mektupları idarenin vermiş / yayınlamış olduğu birim fiyat cetveline yazılacak ve kapalı zarfda teslim edilecektir( faks, e mail olarak verilecek olan teklifler kabul edilmeyecektir)
* Zamanında verilmeyen, açık adres, kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirilmez
* Ödeme, malzeme ve hizmet teslimine müteakip 15 gündür.

…………………….. Ali TEVŞİ

Teklif Veren Firma Yetkilisi Okul Müdürü

 Kaşe-İmza